                                                                                                                                                                                                                Приложение № 2 к приказу министерства труда

и социальной защиты Тульской области

от «06» мая 2026 года               
Таблица №1

Наименование учреждения  ГУ ТО КЦСОН №2
	Адрес отделения
	Ревизия отопительной системы
	Устранение недостатков
	Промывка отопительной системы
	Опрессовка отопительной системы
	Наличие акта опрессовки с указанием организации, проводившей работу (с приложением копии акта)
	Примечание (проблемы)

	
	дата проведения ревизии по факту
	дата 

проведения работ по факту
	дата 

проведения работ по факту
	дата проведения работ по факту
	
	

	г. Алексин, ул. Пионерская, д. 2
	04.06.2026/ 04.06.2026
	15.06.2026/ 04.06.2026
	14.07.2026/-
	05.08.2026/ -
	-
	-


Таблица №2*
Наименование учреждения  ГУ ТО КЦСОН №2 (Бор-дачи)
	Вид котельной, марка котлов, их количество 
	Котельная- отдельностоящее здание (часть помещения)
	Дата проведения ревизии оборудования котельной
	Дата окончания проведения работ по подготовке котельной
	Дата проведения пробного пуска тепла (с приложением копии акта)
	Наличие паспорта готовности к отопительному сезону (с приложением копии паспорта)
	Примечание (проблемы)

	Газовая котельная
	Часть помещения
	
	
	
	
	

	АОГВ- 11,6-1- 5шт.
	
	03.06.2026
	20.08.2026
	26.08.2026
	
	

	АОГВ-23,2-1- 1шт.
	
	
	
	
	
	


* - заполняется при наличии собственной котельной, теплового пункта, системы ОАГВ.
